**Інформація щодо здійснення позапланових заходів**

**з метрологічного нагляду за 2018 рік**

Відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на здійснення планових заходів з метрологічного нагляду до 31 грудня 2018 року діяв мораторій, тому Держпродспоживслужба здійснювала лише позапланові перевірки суб’єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, за погодженням Державної регуляторної служби України.

За 2018 рік здійснено 94 позапланові перевірки (у тому числі перевірки виконання приписів) з метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Порушення метрологічних вимог встановлено в 36 % суб’єктів господарювання, що перевірялися.

Під час позапланових перевірок обревізовано 140 засобів вимірювальної техніки, з них 40 засобів вимірювальної техніки визнано непридатними до застосування.

Складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності.

За звітний період отримано 22 відмови від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок (за висновком ДРС відсутні питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланового заходу).

Більшість скарг громадян стосуються порушень метрологічних вимог під час проведення торговельно-комерційних операцій та розрахунків між покупцем і продавцем, у тому числі під час надання комунальних послуг, постачання енергетичних і матеріальних ресурсів, а саме:

- порушення метрологічних вимог під час реалізації нафтопродуктів та стисненого газу на АЗС (несвоєчасне проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, кількість заправленого пального);

- порушення правил проведення періодичної повірки та обслуговування засобів вимірювальної техніки (лічильників) підприємствами, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання;

- порушення правил застосування автоматичних та неавтоматичних зважувальних приладів при здійснені торговельно-комерційних операцій на ринках та в магазинах.