Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Набір для одночасного виділення ДНК/РНК за допомогою центрифужних колонок.ДК 021-2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-19-002593-a

| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Набір для одночасного виділення ДНК/РНК за допомогою центрифужних колонок призначений для одночасного виділення ДНК/РНК за допомогою центрифужних колонок збудників інфекційних хвороб тварин різних видів із тканин тварин, крові, плазми, сироватки, а також з інших біологічних зразків. Принцип дії - сорбція РНК і ДНК на мембрані. Набори мають включати в себе допоміжні компоненти необхідні для проведення дослідження, а саме колонки, реагенти. Фасування - не більше 250 виділень в наборі. Термін зберігання не менше 12 місяців. Планом протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2023 році, передбачена закупівля 10,0 тис. досліджень для одночасного виділення ДНК/РНК за допомогою центрифужних колонок. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 0412020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» |
| 3 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 1 030 000,00 грн з ПДВ |
| 4 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося відповідно до орієнтовно-розрахункової вартості предмету закупівлі згідно із замовленням засобів захисту тварин на протиепізоотичні заходи на 2023 рік, погодженого відповідно до протоколу № 1 від 10.03.2023 рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, з проведення моніторингу цін, шляхом збору та аналізу інформації про ціну товару. |
| 5 | Відповідальні особи за надання роз’яснень потенційним учасникам | Манойленко Т. В. – заступник начальника управління-начальник відділу організації протиепізоотичних заходів управління здоров'я та благополуччя тварин, організації протиепізоотичних заходів Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини тел. (044) 279-48-15; Туяхов М. Ф. – заступник начальника відділу організації протиепізоотичних заходів управління здоров'я та благополуччя тварин, організації протиепізоотичних заходів Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини тел. (044) 279-48-15; |