Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Набір для виявлення антитіл до вірусу лейкозу в імуноферментному аналізі конкурентним методом (ІФА).

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-11-003612-b

| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Діагностичний набір призначений для дослідження індивідуальних зразків та пулів (з 10 зразків ) сироваток крові великої рогатої худоби на наявність антитіл до збудника вірусу лейкозу методом імуноферментного аналізу. Діагностичні показники набору повинні відповідати заявленому у листівці-вкладці. При дослідженні пулів сироваток крові, сироватка Е05 повинна інтерпретуватися тест-системою як позитивна в розведенні більше, ніж в 10 разів від кількості індивідуальних зразків у пулі. Так, для пулу із 10 індивідуальних зразків, сироватка Е05 повинна давати позитивний результат у титрі 1:100. Склад набору: 10 штук 96-лункових мікропланшетів, розділених на 12 стрипів, кожен з яких містить по 8 лунок, що дає змогу проводити дослідження від 1 до 90 зразків за одну постановку на одному планшеті. Всі компоненти тест-набору повинні бути в рідкому стані. Вимірювання оптичної щільності при 450 нм в однохвильовому режимі. Фасування - набір на 960 досліджень з урахуванням контролів. Термін зберігання не менше 12 місяців. Температура зберігання: відповідно до інструкції по застосуванню. Планом протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2022 році, передбачена закупівля 130 наборів для виявлення антитіл до збудника лейкозу методом ІФА. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 1209020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» |
| 3 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 2 494 000,00 грн з ПДВ |
| 4 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося відповідно до орієнтовно-розрахункової вартості предмету закупівлі згідно із замовленням засобів захисту тварин на протиепізоотичні заходи на 2022 рік, погодженого відповідно до протоколу № 1 від 25.01.2022 рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, з урахуванням індексу інфляції за 2021 рік та проведення моніторингу цін, шляхом збору та аналізу інформації про ціну товару. |
| 5 | Відповідальні особи за надання роз’яснень потенційним учасникам | Сонько М. П. – начальник управління здоров'я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва тел. (044) 278-84-71; Манойленко Т. В. – заступник начальника відділу організації протиепізоотичної роботи управління здоров'я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва тел. (044) 279-48-15 |